«Утверждаю» от Заказчика Генеральный директор ООО «_______________» ________________________ И.И. Иванов « ____ » __________________ 20____г.; «Утверждаю» от специализированной организации Заместитель директора ГУП «Моссвет» _______________________ А.С. Букатов « ____ » __________________ 20____г.. АКТ технической приемки автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) установки архитектурно-художественного освещения здания, расположенного по адресу: ___________________________________________________________________________ Комиссия в составе: представителя заказчика: ____________________________________________________________________ (предприятие, должность, Ф.И.О.) представителя технического надзора: __________________________________________________________ (предприятие, должность, Ф.И.О.) представителя генподрядчика: _________________________________________________________________ (предприятие, должность, Ф.И.О.) представителя специализированной организации: ГУП «Моссвет», Начальник ОЭиТР АХПиИ А.С. Гузеватов (предприятие, должность, Ф.И.О.) представителя специализированной организации: ГУП «Моссвет», руководитель группы ТМ и СУЭ К.М. Пронин (предприятие, должность, Ф.И.О.) произвела осмотр системы АИИС КУЭ, смонтированной организацией ____________________________ (наименование организация) Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом: ___________________________________ , (шифр проекта) разработанным: ____________________________________ (проектная организация) В результате осмотра выявлено: 1. Отступления от проекта: Отсутствуют / Описание имеющихся отступлений; 2. Смонтированная АИИС КУЭ соответствует требованиям ГОСТ Р 52320 – 2005; 3. Приемосдаточные испытания: проведены; 4. Ведомость смонтированного оборудования АИИС КУЭ: № п/п; № по проекту; Тип, марка; Ед. изм.; Кол-во; Серийный номер; № Счетчика; Тип, марка; Источник питания. 1; Link ST100; шт. 2; SIM-карта: Те. № 89ХХХХХХХХХ; IP-адрес: ХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ. Заключение: Информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии установки архитектурно-художественного освещения готова к эксплуатации. Представитель Заказчика: _____________________________________________________________ (подпись м.п.) Представитель технического надзора: ___________________________________________________ (подпись м.п.) Представитель генподрядчика: _________________________________________________________ (подпись м.п.) Представитель специализированной организации: А.С. Гузеватов (подпись м.п.) Представитель специализированной организации: К.М. Пронин (подпись м.п.).